危险化学品

一、风险分析

此处，请根据各实验项目所需使用的危化品种类，参照《化学品安全技术说明书》（SDS）中的危险性概述确定健康危害、燃爆风险等。

二、防护

1.严格按照危化品管理规范和学校有关管理规定，开展危化品采购、储存和使用。

2.配备危化品柜，作为危险化学品专门储存区域。

（注意：易制爆化学品须双人双锁，并安装机械防盗锁。一类易制毒化学品，须双人双锁，其他易制毒化学品须设有防盗措施。涉及上述管制类危化品的须在风险评估报告中明确写出相关要求）。

3.危化品不得超量存储，不得违规混放。

（危险化学品原则上不应超过100L或100kg ，其中易燃易爆化学品的存放总量不应超过50L或50kg ，且单一包装容器不应大于20L或20kg（按50m2为标准，存放量按实验室面积比考量）。）

4.建立并完善危化品使用台账。

5.药品随用随取，用后即时入柜。

6.实验项目涉及危险化学品的学生需开展危化品使用培训，掌握危化品使用的全流程规范。

7.按照学校危险废弃物处理规定，做好危废处理。

8.制定危化品应急处理方案。

9.根据实际需使用的危化品种类，参照《化学品安全技术说明书》（SDS）中操作处置、个体防护部分（每种化学品的SDS中有详细说明）制定具体防护措施。

三、主要险情应急处理方式：

此处，请根据各实验项目所需使用的危化品种类，参照《化学品安全技术说明书》（SDS），制定具体急救措施、消防措施、泄露应急处理（每种化学品的SDS中有详细说明）。